化粪池清掏要求

化粪池清掏服务范围及内容

（一）服务范围

武汉市江岸区中山大道1241号都市产业大厦

（二）服务内容

对都市产业大厦化粪池进行清掏

（三）化粪池清掏质量标准

1、运输车辆完好整洁，车体无粪迹污物。

2、装载容器密封性好。放粪闸阀，进粪口严实，并有防滴漏措施；运输过程中无滴漏、洒落，车走后场地清理干净。

3、装载适量，无外溢；装载的粪便及时卸清，不得将粪便长时间存留在车罐容易内。

4、按指定地点及时卸粪，不得任意排放。

5、运输作业结束后，及时清洗现场，不得留有粪便污渍。

6、清理后，目视井内无积物浮于表面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

7、清理过程中，采取相应的安全措施。